**Beredskabsplan**

**Bevtoft Vandværk**

[www.bevtoft-vand.dk](http://www.bevtoft-vand.dk)

Planen revideret af: Jørgen Christensen, den 16 marts 2021



Dato for udarbejdelse af oprindelig plan: Medio juli 2018

Denne plan indeholder retningslinier, for hvilke foranstaltninger der skal træffes, for at sikre forsyning under ekstraordinære forhold.

**Indholdsfortegnelse**

side

|  |  |
| --- | --- |
| Telefonliste til alarmeringsplanens bilag 1  | 3 |
| Information | 4 |
| Rådgivning og assistance | 5 |
| Materiel og nødforsyning | 6 |
| Organisering af indsats | 7 |
| Orientering | 8 |
| Nødforsyning | 9 |

Til denne plan hører også følgende bilag:

Bilag 2: Arbejdsgruppen

Bilag 3: Handlingsforløb ved bakteriologisk forurening

Bilag 4: Kogeanbefaling med vejledning til forbrugere

Bilag 5: Løbeseddel vedr. kogeanbefaling.

Bilag 6: Løbeseddel midtvejsorientering

Bilag 7: Løbeseddel Rent vand igen.

Ved en drikkevandsforurening, kan man også støtte sig til heftet ”Akutte drikkevandsforureninger – en praktisk guide - udgivet af beredskabsstyrelsen.

**Ved strømsvigt startes vores generatoranlæg op og indkobles hurtigst muligt – driften skal så overvåges konstant.**

*Denne plan, med tilhørende bilag, forefindes som papir-udgave på vandværket.*

#

# Telefonliste (til alarmeringsplanen, se bilag 1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funktion** | **Telefon** | **Kontaktperson****(navn / adr.)** |
| **Vandværkets bestyrelse:****Formand****Værkpasser****Kasserer** | 609642396096423940436285 | **Jørgen Christensen**Parkvej 13.6541 Bevtoftjannejorgen@bbsyd.dk  |
| **Haderslev Kommune:**BorgmesterKommunaldirektørTeknik og MiljøMiljøvagten | **74 34 34 34****74 34 34 34****74 34 34 34** **74 34 34 34** **29 37 90 91** |  |
| **Beredskab:****Brand og Redning Sønderjylland** | **73 76 66 66****(vagtcentral)****70 10 10 04**  | E-mail: beredskab@brsj.dk  |
| **Embedslæge:**Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for PatientsikkerhedTilsyn og Rådgivning NordNytorv 2, 1. sal6000 Kolding | **72 22 79 50****Vagttelefon:** **70 22 02 69** | E-mail: senord@sst.dk  |
| **Politi:**Alarmcentral | **112** |  |
| **Stat:**Beredskabsstyrelsen, herunder Kemisk LaboratoriumFødevarestyrelsenGiftlinjen, RigshospitaletStatens Institut for Strålehygiejne | **45 90 60 00****39 95 60 00****82 12 12 12****45 54 34 54** |  |
| **Nabo-vandværker:****Udfyldes af vandværket** | **60184935** formand O-Jerstal vv.**28554642** næst-fmd. O-Jerstal**7483131 / 29293131** Agersk. fmd21441501 Agerskov vv næstfmd. | kajoglene@mail.dk jweriksen@hotmail.com Flemming Popp, Branderupvej 3. Erik Eriksen, Bovlund Nymarksvej2 |

#

# Information

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funktion** | **Telefon** | **Kontaktperson****(navn / adr.)** |
| **Haderslev Kommunes øvrige afdelinger:**Børne- og Familieservice | **74 34 34 34** | boernfamilie@haderslev.dk  |
| **Fødevarestyrelsen:**Fødevareafdeling Haderslev | **72 27 69 00** | Tysklandsvej 7, 7100 VejleE-mail: fvst@fvst.dk  |
| **Følsomme forbrugere:**- Levnedsmiddel svineavler- Dagplejere- Skoler- Børne- og handicapinstitutioner- Ældre borgere (hjemmeplejen)- Plejehjem eller ældrecentre- Større kantiner, restauranter- Sønderjysk Biogas   Dan Hatch Træhede | 22 17 93 45 Daglig driftleder på(20 14 08 40 Bjarke Snedker)20 34 73 2274 34 37 5074 51 42 31 74 34 68 63 ( tlf.tid 11-13)74 34 68 9130 48 89 22 Bevtoft Kro73 70 90 11 hoved-nr.23 21 41 95 driftsleder29 20 57 73 bestyrer 74514320 |

|  |
| --- |
| Svinefarmen, Pionervej 8.Pionervej 8, 6541 BevtoftHaderslev kommunale dagplejeBevtoft skoleMyretuen, børnehave BevtoftPlejedistrikt Gram, lederPlejedistr. Gram, stedfortræder Krügersvej 30, BevtoftLangvej mb@sbgas.dk  |

Gelsåvej 37, N-jerstal. Vagn. |
| **Presse:**DR Radio SydJydskeVestkysten K/STV SydHaderslev UgeavisUgeavisen midt/ syd | **73 33 79 99****79 12 45 00****76 30 31 32****74 52 70 70**74 83 22 83 | H. P. Hanssens Gade 11, 6200 Norgesgade 1, 6700 EsbjergEl-vej 2B, 6000 KoldingNørregade 44, 6100 HaderslevVestergade 5, 6520 Toftlund |
| **Sygehus og læge:**Aabenraa Sygehus, skadestuenPraktiserende læger:*Der er flere læger, end de her nævnte, i området.* | **70 11 07 07****7483 0464****74547110****74541735** | Danavej 15, ToftlundJernhytvej 28, VojensMargrthevej 6, Vojens |

# Rådgivning og assistance

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funktion** | **Telefon** | **Kontaktperson****(navn / adr.)** |
| **Embedslæge:**Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for PatientsikkerhedTilsyn og Rådgivning NordNytorv 2, 1. sal6000 Kolding  | **72 22 79 50****Vagttelefon:** **70 22 02 69** | E-mail: senord@sst.dk |
| **Arbejdstilsynet:** | **70 12 12 88** | Postboks 1228, 0900 København CE-mail: at@at.dk  |
| **Beredskabsstyrelsen:**Beredskabsstyrelsen Sydjylland  | **73 52 74 00** | Vilstrupvej 556100 Haderslevfax 73 52 74 05 |
| **Fødevarestyrelsen:**Fødevareafdeling Haderslev | **72 27 69 00** | Tysklandsvej 7, 7100 VejleE-mail: fvst@fvst.dk   |
| **Laboratorier:**Udfyldes af vandværket | **78 77 54 50 Agrolab.** | **AL-NORTH Aps****Østerbro 4, 5690 Tommerup****alnorth@agrolab.eu** |
| **Stat:**Beredskabsstyrelsen, herunder Kemiske LaboratoriumFødevarestyrelsenStatens Institut for Strålehygiejne | **45 90 60 00****72 27 69 00****45 54 34 54** |  |

# Materiel og nødforsyning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funktion** | **Telefon** | **Kontaktperson****(navn / adr.)** |
| **Beredskabsstyrelsen:**Beredskabsstyrelsen Sydjylland | **73 52 74 00** | Vilstrupvej 55, HaderslevFax 73 52 74 05 |
| **Tankejere for nødvandsforsyning:**MejerierBryggerierAndre, udfyldes af vandværket | **73 83 53 00** Arla mejeri**74 56 13 17****73 52 61 00** | Engdraget 4, 6535 Branderup JArla, Tyrstrup, ChristiansfeldFuglsang, Haderslev |
| **El-forsyning (nødstrømsanlæg):**Vi har egen nødgenerator | **73 52 74 00** | Vilstrupvej 55, 6100 HaderslevFax 73 52 74 05 |
| **VVS:** Jørn IversenErik Due OlsenVand-Schmidt (VVS)Kemic Vandrens, Ryttervangen 24 | 4017 35657483 1330**74 56 11 11** 76733750 Kemic Vandrens21632298 Kemic montør | Jørn Iversen, 6534 Agerskov Østergade 37, 6520 ToftlundPlatinvej 59, 6000 KoldingRyttervangen 24, 7323 Give |
| Entreprenører til evt. gravearbejde:Udfyldes af vandværket | 40173565 | Jørn Iversen, Vesterhedevej 86534 Agerskov |

**Organisering af indsats**

Ved **truet forsyningssituation og krisesituation** nedsættes en arbejdsgruppe, der ledes af en repræsentant fra Brand og Redning Sønderjylland

Beskrivelsen omhandler forurening af kildepladser eller dele af vandforsyningens anlæg.

* Kommunen har som tilsynsmyndighed ansvar for kvaliteten af grundvand og drikkevand.
* Embedslægen har ansvar for den sundhedsfaglige rådgivning til myndighederne.
* Arbejdsgruppen rådgiver kommunen. Kommunen træffer på baggrund heraf beslutning om drikkevandets kvalitet.

**Ved truet forsyningssituation kan det være dele af arbejdsgruppen, der inddrages.**

Se organisationsplanen på bilag 2.

Se evt. handlingsforløbet ved bakteriologisk forurening på bilag 3.

**Orientering**

* Informer de forbrugere der er direkte eller indirekte berørte af forureningen.
* Informer pressen.
* Beslut i arbejdsgruppen hvem der i øvrigt skal orienteres – det afhænger af forureningens omfang og karakter.
* Udarbejd informationsbreve.
* Udpeg en ansvarlig i arbejdsgruppen til at give informationer.
* Beslut hvilke eventuelle sårbare forbrugere, der skal orienteres **direkte**:
* *Hospitaler, børneinstitutioner – herunder dagplejere, skoler, plejehjem, fødevareproducenter, kaserner, hoteller og restauranter.*
* Beslut hvordan øvrige forbrugere skal orienteres:
* *Højtalervogne, lokalradio, TV, løbesedler, aviser m.v.*.

**Informationen skal beskrive, se eksempel i bilag 5, 6, 7:**

1. Hvad er problemet, hvad ved vi?
2. Hvilke områder er berørt?
3. Hvilke forholdsregler skal vi træffe?

*Kogeanbefaling, kan vandet bruget til toiletskylning m.v..*

1. Beskriv en eventuel nødforsyning.
2. Beskriv indsatsen.
3. Forventet tidsrum for beredskabstilstand.

**Arbejdsgruppen skal orientere løbende under hele indsatsen om nyt, fx analyseresultater.**

Når indsatsen er afblæst gives en orientering om hele forløbet; hvad skete der, hvad gjorde vi, hvad vil vi gøre fremover for, at en lignende situation ikke skal opstå igen?

**Nødforsyning**

*Hvis den normale vandforsyning ikke kan opretholdes, etableres der nødforsyning.*

**Afgrænse området:**

1. Afgræns området hvis forureningen tillader det.
2. Afspær i sektioner for at begrænse spredning.
3. Afspær efter vandforsyningens hovedledningsplan.
4. Drøft muligheder for nødforsyning.

**Via forbindelsesledninger:**

Der henvises til vandværkets ledningsregistrering.

**Udlægning af midlertidige ledninger under hensyn til vejrliget:**

* Forsyn fra intakte ledningsnet til områder, hvor der er lukket for vandet ved at udlægge midlertidige ledninger. Opret tappesteder hvis der er behov herfor.

**Transportable beholdere og vogne:**

Beslut i arbejdsgruppen hvor der skal opstilles beholdere med rent vand til aftapning.

Vanforsyningen råder ikke over beholdere / tanke til aftapning.

Beredskabsstyrelsen Sydjylland kan, i et begrænset omfang, levere beholdere til drikkevand - **find ud af om drikkevandet fra beholderne skal koges.**

**Nødforsyning fra andre vandværker eller boringer:**

På følgende almene vandværker, der er nabovandværker til vandforsyningen, vil det være muligt at etablere tappesteder: Vil i praksis være for langt væk.

I forsyningsområdet findes der store private boringer med godkendt vandkvalitet, hvor der kan hentes vand: Vi er ikke vidende om, at der findes nogen.